Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом,

организуемые управляющей организацией

Услуги, организуемые ООО «УК Ирбитского района»  в рамках договоров управления многоквартирными домами

- В сфере оказания коммунальных услуг:

- заключение договоров с организациями-поставщиками коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение),

- контроль качества предоставляемых поставщиками коммунальных услуг,

- оплата энергоресурсов, предоставленных поставщиками коммунальных услуг

- организация работ по энергосбережению

2. В сфере оказания услуг по содержанию и ремонту помещений дома:

- ведение и сохранность технической и иной документации, относящейся к общему имуществу дома,

- мониторинг технического состояния конструктивных элементов, инженерного оборудования и иного имущества, относящегося к общему имуществу дома,

- планирование работ текущего и капитального характера с учетом технического состояния общего имущества дома и возможного объема финансовых средств,

- проведение конкурсов по отбору подрядных организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома,

- заключение договоров с подрядными организациями,

- контроль качества выполняемых работ, оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, в том числе уборке помещений общего пользования, придомовой территории, вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора,

- оплата услуг и работ, выполненных подрядными организациями,

- организация круглосуточной работы диспетчерских и аварийных служб

- В сфере взаимоотношений с собственниками и пользователями помещений в доме:

- организационная и консультационная помощь в проведении общих собраний собственников помещений дома,

- заключение договоров управления домом с собственниками помещений,

- начисление, сбор и учет платежей за содержание и ремонт помещений дома, коммунальные услуги, предоставленные собственникам и пользователям помещений в доме, выдача расчетно-платежных документов,

- взыскание задолженности с собственников и пользователей по оплате за услуги по содержанию и ремонту помещений дома, коммунальные услуги,

- рассмотрение обращений, заявлений собственников и пользователей помещений дома,

- взаимоотношения с органами государственной и муниципальной власти по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Услуги,  организуемые управляющей организацией

в отношении общего имущества собственников помещений в доме

## Перечень услуг, организуемых ООО «УК Ирбитского района» в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, зависит от степени благоустройства многоквартирного дома, наличия в составе общего имущества дома конкретного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования.

| Перечень и периодичность работ по содержанию общего имущества Объекта |
| --- |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 1.1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. ( в летний период) очистка от поросли отмосток и приствольных кругов | ежедневно | Полностью |
| 1.2. | Вывоз твердых бытовых отходов, уборка контейнерной площадки | Ежедневно | Полностью |
| 1.3. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления | Полностью |
| 1.4. | Дезинфекция подвального помещения* | По мере необходимости | Полностью |
| 1.5. | Очистка помещения (подвалов) от мусора* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 2.1. | Специальные общедомовые технические устройства* |
| 2.1.1. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета воды* | Постоянно | Полностью |
| 2.1.2. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования* | Постоянно | Полностью |
| 2.2. | Кровли, водостоки |
| 2.2.1. | Шиферные кровли* |
| 2.2.1.1. | Перенавеска элементов водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.2. | Перенавеска элементов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.3. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.4. | Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.3. | Внутренняя отделка |
| 2.3.1. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.2. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4. | Наружная отделка |
| 2.4.1. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен фасада и иных элементов отделки фасада, угрожающих падением* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.2. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5. | Электрооборудование |
| 2.5.1. | Включение автоматического выключателя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.2. | Укрепление эл. щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.3. | Изоляция эл. проводов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.4. | Укрепление эл. провода открытой проводки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.5. | Смена выключателя или штепсельной розетки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.6. | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.7. | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.8. | Профилактический осмотр электрощитовых | Ежемесячно | Полностью |
| 2.6. | Центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация* |
| 2.6.1. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.2. | Закрытие и открытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.3. | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.6.4. | Регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.5. | Промывка радиатора | По мере необходимости (при непрогреве) | Полностью |
| 2.6.6. | Ревизия задвижек д. до 150 мм | При подготовке к зиме | Полностью |
| 2.6.7. | Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.8. | Установка хомутов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7. | Прочее |
| 2.7.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах кухонь газифицированных квартир* | 1 раз в год | Полностью |
| 2.7.2. | Водоотлив из подвала механическим насосом* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел III. Прочие работы по содержанию общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |
| 3.1.2. | Очистка кровли от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.3. | Очистка воронок водостоков от мусора | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.4. | Очистка и вывоз мусора из подвала | По мере необходимости | Полностью |
| 3.1.5. | Укрепление стремян наружных водостоков с земли или а/вышки* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки | 2 раза в год | Полностью |
| 3.2.2. | Профилактический осмотр деревянных конструкций | Два раза в год | Полностью |
| 3.2.3. | Укрепление оконных и дверных наличников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.4. | Укрепление деревянных перил на ограждениях лестничных маршей | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Электрооборудование |
| 3.3.1. | Подключение сварочного аппарата | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3.2. | Снятие показаний эл. счетчиков общего учета | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.1. | Профилактическая прочистка кухонных стояков канализации | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.2. | Профилактический осмотр общего имущества в квартирах | 1 раз в год | Полностью |
| 3.4.3. | Профилактический осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях, в МОП | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.4. | Профилактический осмотр узлов управления | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.5. | Смена дроссельных шайб | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.6. | Профилактический осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях | 4 раза в месяц | Полностью |
| 3.4.7. | Снятие показаний водомеров | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4.8. | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.9. | Прочистка лежака ХБК по подвалу и до колодца | Раз в год | Полностью |
| 3.4.10 | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 3.4.11 | Осмотр насосного оборудования* ежедневно Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Масляная окраска поверхностей МАФ | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.2. | Завоз песка в песочницы | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.3. | Омоложение, обрезка, валка деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |
| 3.6. | Прочее |
| 3.6.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах (кроме вентканалов кухонь газифицированных квартир)* | По заявкам | Полностью |

## *указанная работа производится при наличии данного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования в составе общего имущества многоквартирного дома

II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

5. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

6. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

7. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

8. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

10. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

11. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

12. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

В состав услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества не входят:

а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;

б) утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;

в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.