ДУМА

ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

шестьдесят  третье  заседание  пятого   созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

от  29   ноября     2016 года     №  583

г. Ирбит

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование применительно к территории деревни Гаева

Рассмотрев представленный администрацией Ирбитского  муниципального образования  проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование применительно к территории деревни Гаева, разработанный ОАО СибНИИ градостроительства,  документы о согласовании генерального плана вышеуказанного населенного пункта Ирбитского муниципального образования, протокол проведения публичных слушаний и решение о результатах публичных слушаний, проведенных 26 ноября  2015 года, в целях обеспечения градостроительной деятельности и установления нормативов градостроительного проектирования на территории деревни Гаева, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03 июля 2016 года), руководствуясь  статьёй 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование, утвержденный решением Думы Ирбитского муниципального образования 27.03.2013 №147, с изменениями от 29.01.2014 г. № 237, 30.04.2014 г. № 258, 27.08.2014 г. № 299, 26.11.2014 г. № 340, 26.02.2015 г. № 387, 27.01.2016 г. № 506, 29.11.2016 г. № 582 утвердив Основные положения Генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование  применительно к территории деревни Гаева (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские» и разместить на  официальном сайте Ирбитского муниципального образования http/www irbitskoemo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по аграрной политике, ЖКХ и строительству Думы Ирбитского муниципального образования (председатель Никифоров А.С.).

Глава Ирбитского

муниципального образования 				Е.Н. Врублевская

УТВЕРЖДЕН:

решением  Думы Ирбитского муниципального образования от 29.11.2016 г. № 583

генеральнЫЙ   план   городского   округа

ирбитское  муниципальное  образование   применительно  к  территории

ДЕРЕВНИ ГАЕВА

Открытое акционерное общество СибНИИ градостроительства

Заказчик:   Администрация  Ирбитского муниципального образования

г. Новосибирск, 2015 г.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта границы населённого пункта деревни Гаева (в том числе образуемой границы населённого пункта деревни Гаева), М 1:2000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Гаева, М 1:2000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта функциональных зон городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Гаева, М 1:2000 | ГП-3 | 3 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Карта положения территории в структуре Ирбитского муниципального образования, М 1:100 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта современного использования территории (Опорный план), М 1:2000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта развития сетей и сооружений транспортной инфраструктуры, М 1:2000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории, М 1:2 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Карта развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, М 1:2000 | ГП-8 | 8 |

Введение

Проект генерального плана городского  округа  Ирбитское  муниципальное  образование Свердловской области применительно к территории деревни Гаева выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту № 0162300000415000043/2015 с администрацией Ирбитского муниципального образования.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-93 в редакции Федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Областным законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 №328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»

Целью разработки проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории населённого пункта, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, а также создания оптимальных условий для реализации генерального плана, стимулирования развития земельно-имущественных отношений и инвестиционной деятельности.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план населенного пункта утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2015 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2035 год.

Перспектива - прогноз на 50 лет.

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Свердловской области (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.09 г. № 1000-ПП);

- Генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области (утв. решением Думы Ирбитского муниципального образования от 27.03.2013 № 147);

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на период до 2020 г. (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 27.05.2009 № 78-ПА);

- Программа социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы (утв. решением Думы Ирбитского муниципального образования от 18.12.2013 № 225);

- Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» (утв. постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 08.11.2013 № 720-ПА);

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Ирбитского муниципального образования Свердловской области.

1. Планируемое функциональное зонирование территории населенного пункта

В  границах населённого пункта проектом установлены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки

- Зона общественно-делового назначения

- Зона здравоохранения

- Зона объектов образования

- Зона спортивных объектов

- Зона рекреации, естественного природного ландшафта

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зона производственных и коммунально-складских объектов

- Зона улично-дорожной сети

Зона жилой застройки - включает территории занятые индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой.

Зона общественно-делового назначения – территории занятые объектами культуры, торговли, спортивного и социального назначения.

Зона здравоохранения - территория, предназначенная для размещения центра общеврачебной практики.

Зона объектов образования – территории детских садов и школ.

Зона спортивных объектов – территория спортивных площадок и стадиона при школе.

Зона рекреации, естественного природного ландшафта - включает территории предназначенные для отдыха и рекреации, озеленения, природного  ландшафта, естественные природные территории, расположенные в границах населённых пунктов не предназначенные для размещения каких-либо объектов и не выполняющих функций озеленения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – включает территории,  предназначенные для размещения объектов инженерной (скважины, котельные и проч.) и транспортной инфраструктуры.

Зона производственных и коммунально-складских объектов - включает территории существующей фермы КРС, МТМ, складов  и планируемого зерносушильного комплекса.

Зона улично-дорожной сети – территории общего пользования предназначенные для размещения улиц и дорог, прокладки инженерных коммуникаций.

Таблица 1-1

Проектируемые параметры функциональных зон

| № | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в планируемых границах | 79,3 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 26,18 | 33,0 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 1,2 | 0,8 |
| 3 | Зона здравоохранения | 0,26 | 0,3 |
| 4 | Зона объектов образования | 1,4 | 1,8 |
| 5 | Зона спортивных объектов | 0,68 | 0,9 |
| 6 | Зона рекреации, естественного природного ландшафта | 27,0 | 34,7 |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,24 | 0,3 |
| 8 | Зона производственных и коммунально-складских объектов | 15,8 | 20,0 |
| 9 | Зона улично-дорожной сети | 6,54 | 8,2 |

2. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории населённого пункта установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, охранные зоны сетей электроснабжения, газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Значительная часть жилой застройки д. Гаева попадает в санитарно-защитную зону от фермы, территории МТМ. Нормативная санитарно-защитная зона от данных объектов составляет 300 м.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранная зона газовой котельной составляет 50 м.

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Водоохранная зона р. Арай составляет 100 м, величина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Водоохранная зона озёр и ручьёв совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

Ширина береговой полосы рек, озёр составляет 20 м, для ручьев протяжённостью не более 10 км – 5 м.

Охранная зона источников водоснабжения составляет 30 м.

Для производственных площадок в д. Гаева - СПК "Пригородное" (МФ, МТМ)  на расчётный срок предусмотрено следующее мероприятие - установление размера СЗЗ после разработки проекта СЗЗ с обязательным доказательством достижения уровня загрязнения воздуха и физического воздействия до ПДК и ПДУ на границе предлагаемой СЗЗ по материалам.

Для предприятия V класса опасности, расположенного в южной части населенного пункта, рекомендуется разработать мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны.

3. Утверждённые документы территориального планирования и развитие территории д. Гаева

3.1 Сведения о планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Свердловской области утверждена Постановлением правительства Свердловской области от 31 августа 2009 года N 1000-ПП.

В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области на территории деревни Гаева размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

3.2 Сведения о планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов местного значения

Генеральный план городского округа  Ирбитское муниципальное образование Свердловской области утверждён решением Думы Ирбитского муниципального образования от 27 марта 2013 г. № 147.

В соответствии с Генеральным планом на территории д. Гаева запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство зерносушильного комплекса;

- изменение границ населённого пункта в связи с отсутствием резервных территорий, необходимых для обеспечения потребностей населения в жилой и общественной застройке;

- развитие гражданского строительства;

- увеличение средней обеспеченности населения  общей площадью жилищного фонда до 27,0 кв.м на 1 человека к 2035 г.

- открытие общеврачебной практики;

- строительство клуба на 200 мест;

- предоставление участков для строительства учреждений торговли и бытового обслуживания граждан.

Предполагается создание 10 высокопроизводительных рабочих мест в производственной сфере и 20 рабочих мест в социальной сфере.

4. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории населенного пункта

4.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории деревни Гаева.

Для расчёта численности населения на перспективу использованы следующие методы и информация:

- метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития населенного пункта;

- метод предельной демографической ёмкости территории;

- результаты расчетов, произведенные в рамках утверждённых документов территориального планирования.

Численность населения д. Гаева составит около 550 человек к 2025 г. и 570 человек к концу 2035 г. При внедрении комплекса мероприятий, направленных на устойчивое развитие территории, возможно увеличение численности населения более высокими темпами.

Осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчётного периода будут способствовать реализации представленного сценария.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения поселка в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры.

Таблица 4.1.-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения д. Гаева

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,6 | 17,9 | 16,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 58,1 | 55,4 | 55,9 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 20,3 | 26,7 | 27,6 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития населенного пункта: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

4.2 Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

В настоящем проекте приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда:

- 18,0 кв.м на человека к 2025 г.;

- 27,0 кв.м на человека к 2035 г.;

- 30,0 кв.м на человека к 2065 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения жильём и прогнозом изменения демографических показателей расчётная общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 9,9 тыс. кв.м к 2025 г., 15,4 тыс. кв.м - к 2035 г., 18,9 тыс. кв.м – к 2065 г.

Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда определена в размере 1,0 тыс.кв.м.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит на расчетный срок около 10,0 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства – 0,5 тыс. кв.м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками площадью от 1000 до 1500 кв. м.

4.3  Развитие и размещение  учреждений и предприятий  обслуживания населения

Социальная инфраструктура д. Гаева по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития населенного пункта на долгосрочную перспективу.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учтены следующие факторы:

1. Д. Гаева является административным центром населенного пункта, где сконцентрированы учреждения, обслуживающие население тяготеющих населенных пунктов.

2. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых кварталах.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  проектного населения произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП);

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596;

- Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ;

- Постановление Правительства Свердловской области от 11 июля 2014 года № 591-ПП.

Учреждения образования

Запланировано сохранение действующих на начало 2015 г. учреждений образования. Рекомендуется организация дополнительного образования детей в здании школы и учреждении культуры.

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

Планируется реорганизация ФАП в центр общеврачебной практики на 25 посещений в смену в течение 2015-2025 гг.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется пользование физкультурно-спортивными сооружениями при общеобразовательной школе.

Учреждения культуры и искусства

Предусмотрено строительство  учреждения культуры клубного типа на 200 мест в течение первой очереди реализации проектных решений.

Рекомендовано дальнейшее развитие предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания граждан, размещение операционной кассы сберегательного банка.

4.4 Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена следующая классификация улично-дорожной сети:

Поселковая дорога – подъезд с автомобильной дороги регионального значения III категории  с.Горбуновское - с.Байкалово - г.Ирбит – 0,3 км

Главная улица  –  основная ось жилых микрорайонов – 1,1 км.

Основные улицы – основные обслуживающие улицы жилой застройки – 1,9 км.

Второстепенные улицы (переулки) – осуществляют связь между основными жилыми улицами – 1,8 км.

Таким образом, на расчётный срок улицы и дороги будут занимать 4,4 % территории.  Протяжённость составит 4,8 км,  плотность улично-дорожной сети составит 6,1 км/кв.км.

На территории населённого пункта на расчётный срок предполагается проживание 570 человек постоянного населения. На расчётный срок принята автомобилизация 400 автомобилей на 1000 жителей.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 228 единиц (в т.ч. 25 грузовых автомобилей).

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях промышленных предприятий для размещения собственного автотранспорта. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков. В зоне малоэтажной застройки на отдельных парковках.

Расчётное количество объектов сервиса составляет 1 СТО на 1 пост при норме 1 пост на 200 автомобилей.

4.5Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

4.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории д. Гаева.

Для водоснабжения проектом предлагается:

-расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

-реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

-строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

-устройство кольцевой централизованной сети объединенного хоз-питьвого и противопожарного водоснабжения, с установкой на сети пожарных гидрантов;

-установка приборов учёта;

-заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.

Перспективные показатели расхода хоз-питьевой воды на 1 очередь и расчётный срок рассчитаны по укрупненным показателям согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66) по населённым пунктам с учётом нагрузок от существующих и перспективных градообразующих предприятий и учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения и сведены в таблицу.

Примечание: в расчётах не учтены нагрузки от предприятий, данные которых предоставлены не были.

Расчёт объёма водопотребления включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы принято в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица4.5.1-1

Водопотребление на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | Среднесуточное водопотребление на 1 очередь, куб. м/сут. | Среднесуточное водопотребление на расчётный срок, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хозяйственно-питьевые и бытовые нужды | 550 | 570 | 116 | 131 |
| полив |  |  | 27,5 | 28,5 |
| пожар |  |  | 81 | 81 |
| Итого: |  |  | 224,5 | 240,5 |

Водоотведение

Водоотведение предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения города Ирбит.

Станции очистки бытовых сточных вод предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания.  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Детальная трассировка, протяженность канализационных коллекторов и места сброса очищенных стоков должны определяться на стадии рабочего проектирования.

Перспективные показатели объёмов хоз-бытовых стоков на 1 очередь и расчётный срок рассчитаны по укрупнённым показателям согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66) по населённым пунктам с учётом нагрузок от существующих и перспективных градообразующих предприятий и учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения и сведены в таблицу 4.5.1-2.

Таблица 4.5.1-2

Суточный объём хоз-бытовых стоков на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | Среднесуточный объём сточных вод на 1 очередь, куб. м/сут | Среднесуточный объём сточных вод на расчётный срок, куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Гаева | 550 | 570 | 116 | 131 |

4.5.2 Теплоснабжение

Перспективные показатели теплопотребления на 1 очередь и расчётный срок рассчитаны по укрупнённым показателям согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены  постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) по населённым пунктам с учётом нагрузок от существующих и перспективных градообразующих предприятий и учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения и сведены в таблицу4.5.2-1.

Таблица 4.5.2-1

Объём теплопотребления на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Жилой фонд на 1 очередь, тыс. кв. м | Жилой фонд на расчётный срок, тыс. кв. м | Суммарное теплопотребление на 1 очередь | Суммарное теплопотребление на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | МВт | Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Гаёва | 9,9 | 15,4 | 2,77 | 2,38 | 4,31 | 3,71 |

Реконструкции существующей котельной №9 не предусматривается. Произведена децентрализация всего жилого фонда. Жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. ГВС схемой теплоснабжения не предусматривается.

Изменений объёмов потребления тепловой энергии не предвидится.

С учётом КПД системы теплоснабжения 80% (потери при сжигании в котлах – 7%, расход на собственные нужды – 3%, потери при транспортировке теплоносителя – 10%) расход основного топлива (природного газа) составит 63,2 тыс. куб. в год. Максимальный расход резервного топлива (дизельное топливо) составит 19 кг/ч.

Мероприятия по обеспечению системой теплоснабжения:

-подключение объектов соцкультбыта к централизованной системе теплоснабжения (с первоочередным подключением объектов здравоохранения, образования и общественного питания);

-реконструкция тепловых сетей, перевод на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

-существующую и проектируемую малоэтажную жилую застройку предполагается обеспечивать посредством индивидуальных источников тепла (газовые отопительные установки).

4.5.3 Газоснабжение

В целях дальнейшего развития газификации населённых пунктов проектом предложены мероприятия согласно разработанному проекту «Схема газоснабжения Ирбитского района» (ОАО Гипрониигаз, 2002 г.). Предусмотрены мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и котельных в населённых пунктах.

В качестве основного вида топлива для потребителей Ирбитского района предусматривается использование природного газа Уренгойского месторождения, подаваемого по магистральному газопроводу Уренгой-Сургут-Челябинск и газопроводу-отводу Шатрово-Талица.

Перспективная схема газоснабжения и газификации муниципального образования выполнена на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов, с учётом:

-удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

-численности населения;

-наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

Перспективные показатели газопотребления на 1 очередь и расчётный срок рассчитаны по укрупненным показателям согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66) по населённым пунктам с учётом нагрузок от существующих и перспективных градообразующих предприятий и учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения и сведены в таблицу.

Для повышения комфорта жилья, удобства транспортировки газа необходимо дальнейшее развитие сети трубопроводов централизованного газоснабжения с подачей природного газа низкого давления в каждый дом, также необходимо предусмотреть широкое использование природного газа для производственных и пищевых предприятий, отопительных котельных и в жилищно-коммунальном хозяйстве для приготовления пищи, горячей воды и отопления частного сектора (индивидуальные газовые отопительные установки).

Таблица4.5.3-1

Суммарная потребность в газе на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | Потребность в газе, куб. м/год | Потребность в газе, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Гаева | 550 | 570 | 167,1 | 173,2 |

4.5.4 Электроснабжение

Перспективные показатели электропотребления на 1 очередь и расчётный срок рассчитаны по укрупненным показателям согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66) по населённым пунктам с учётом нагрузок от градообразующих предприятий и сведены в таблицу.

Таблица 4.5.4-1

Объём электропотребления на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | Укрупненная расчётная электрическая нагрузка на 1 очередь, МВт | Укрупненная расчётная электрическая нагрузка на расчётный срок, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| д. Гаева | 550 | 570 | 0,313 | 0,364 |

В расчётах учтены электропотребление жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения каждого населённого пункта, объектов транспортного обслуживания, а так же наружное освещение.

Детальная трассировка кабелей электроснабжения, размещение трансформаторных пунктов определяются на стадии рабочего проектирования. При этом одной их приоритетных задач в электроэнергетике является внедрение энергосберегающих технологий.

4.5.5 Связь и коммуникации

Стремительно меняющаяся социально-экономическая среда региона, ускорение процессов интеграции России в мировое экономическое пространство, интенсивное формирование инфокоммуникационного рынка требуют ускорения темпов технической модернизации инфраструктуры связи и развертывание на её базе современных инфокоммуникационных услуг для удовлетворения растущей потребности населения и обеспечения необходимых темпов.

Фиксированная связь

Важной задачей для операторов электросвязи является телефонизация. Телефонизация будет проводиться с учётом планируемого развития фиксированной связи в соответствии  с ФЗ «О связи» и принятых программ.

Вместе с тем, увеличение емкости сетей фиксированной связи необходимо производить перспективными методами, рекомендованными Мининформсвязью:

-реконструкция существующих аналоговых систем коммутации с переключением абонентов на сети оптического доступа с увеличением емкости,

-включение пользователей с повышенным требованием к качеству и набору услуг в коммутаторы мультисервисной  сети.

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация и радиофикация в населённых пунктах для жилого фонда должна быть 100%.

Расчёты производились с учётом коэффициента семейности, равного 3,5. Необходимое количество телефонных номеров и радиоточек для проектного населения на I очередь строительства и расчётный срок сведены в таблицы 4.5.5-1.

Таблица 4.5.5-1

Общее количество телефонных номеров и таксофонов на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | На 1 очередь | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. | Количество телефонных номеров, шт. | Количество телефонных номеров в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Гаева | 550 | 570 | 165 | 6 | 2 | 171 | 6 | 2 |

Таблица  4.5.5-2

Общее количество радиоточек и громкоговорителей на I очередь и расчётный срок

| Наименование | Население на 1 очередь, чел. | Население на расчётный срок, чел. | На 1 очередь | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество радиоточек для жилых домов, шт. | Количество радиоточек для общественных зданий, шт. | Количество громкоговорителей, шт. | Количество радиоточек для жилых зданий, шт. | Количество радиоточек для общественных зданий, шт. | Количество громкоговорителей, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Гаева | 550 | 570 | 184 | 9 | 3 | 214 | 11 | 3 |

Мобильная связь

Услуги мобильной связи будут изменяться: передача голосовых сообщений достигнет 100%-го насыщения, а дальнейшее развитие возможно за счёт предоставления широкополосных услуг, в том числе подключение к Интернет через устройства мобильной связи.

4.5.6 Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

На расчётный срок объём твёрдых бытовых отходов жилого фонда населённого пункта может составить 0,13 тыс. тонн при норме 225 кг на человека в год.

Сбор твердых отбросов планируется осуществлять в дворовые мусоросборники с регулярным вывозом на полигон ТБО, расположенный в районе деревни Бузина.  Предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в кварталах жилой застройки.

Захоронение трупов домашних животных производить в скотомогильнике с организацией санитарно-защитной зоны.

Размещение скотомогильника планируется за границами населенного пункта в соответствии с генеральным планом городского округа Ирбитское муниципальное образование.

5. Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено расширение д. Гаева за счёт земель сельскохозяйственного назначения.

д. Гаева

Существующие территории населённого пункта – 74,0 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 5,3  га;

Итого в планируемых границах – 79,3 га.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков включаемых в границы населённых пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь всего, га | Площадь включаемая, га | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:11:6904002 | сельскохозяйственного назначения | - | 5,3 | Для размещения зерносушильного комплекса, категория земель: земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  |  | 5,3 |  |

Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2015 г. | 1-я очередь 2025г. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель д. Гаева в установленных границах | га | 74,0 | - | 79,3 |
|  | Территории индивидуальной жилой застройки | -"- | 24,3 | 24,9 | 26,0 |
|  | Территории малоэтажной жилой застройки | -"- | 0,18 | - | 0,18 |
|  | Территории общественно-делового назначения | -"- | 0,3 | - | 0,6 |
|  | Территории объектов здравоохранения | -"- | - | - | 0,26 |
|  | Территории детских дошкольных учреждений | -"- | 0,44 | - | 0,54 |
|  | Территории общеобразовательных учреждений | -"- | 0,86 | - | 0,86 |
|  | Территории спортивных объектов | -"- | 0,67 | - | 0,68 |
|  | Территории производственных и коммунально-складских объектов | -"- | 10,34 | - | 15,8 |
|  | Территории инженерной инфраструктуры | -"- | 0,31 | - | 0,24 |
|  | Территории санитарно-защитного озеленения | -"- | - | - | 2,3 |
|  | Территории озеленения общего пользования | -"- | - | - | 3,6 |
|  | Территории природного ландшафта | -"- | 31,0 | - | 21,5 |
|  | Водные объекты | -"- | 0,2 | - | 0,2 |
|  | Улично-дорожная сеть | -"- | 5,4 | - | 6,54 |
| 1.2 | по функциональному назначению в границах д. Гаева |  |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 74,0 | - | 79,3 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | 24,5 | 25,08 | 26,18 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | 0,3 |  | 0,6 |
|  | Зона здравоохранения | -"- | - | - | 0,26 |
|  | Зона объектов образования | -"- | 1,3 |  | 1,4 |
|  | Зона спортивных объектов | -"- | 0,67 |  | 0,68 |
|  | Зона рекреации, естественного природного ландшафта | -"- | 31,18 |  | 27,6 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | -"- | 0,31 |  | 0,24 |
|  | Зона производственных и коммунально-складских объектов | -"- | 10,34 |  | 15,8 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | 5,4 |  | 6,54 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,537 | 0,550 | 0,570 |
| 2.2 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 21,6 | 17,9 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 58,1 | 55,4 | 55,9 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 20,3 | 26,7 | 27,6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 6,4 | 9,9 | 15,4 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 6,4 | 9,9 | 15,4 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,5 | 1,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 6,4 | 5,9 | 5,4 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 0,0 | 4,0 | 10,0 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | 0,0 | 4,0 | 10,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 0,0 | 4,0 | 10,0 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 11,9 | 18,0 | 27,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 140 | 140 | 140 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 192 | 192 | 192 |
| 4.3 | Поликлиники | посещение в смену | 0 | 25 | 25 |
| 4.4 | Больничные учреждения | койка | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Дома культуры, клубы, всего | тыс. кв.м | 0 | 200 | 200 |
| 4.6 | Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| 4.7 | Предприятия торговли, всего | кв.м торговой площади | 120 | 140 | 140 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 20 | 20 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 2,88 | - | 4,8 |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/кв.км | 3,9 | - | 6,1 |
| 5.3 | Планируемое количество автомобилей | автомобилей | - | - | 228 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | 86,88 | 116 | 131 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. | 78,19 | 116 | 131 |
| 6.3 | Энергоснабжение | МВт | 0,280 | 0,313 | 0,364 |
| 6.4 | Газоснабжение | куб.м/час | - | 173,2 | 216,5 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | Тыс.тонн/год | - | 0,12 | 0,13 |